Tisztelt Ajánlattevő!

A Miskolci Egyetemen megvalósítás alatt álló Interreg típusú, HUSK/2302/1.2/063 azonosító számú, #ENVIRAS című projekt megvalósítása érdekében Talaj áteresztőképesség vizsgáló berendezés rendszer beszerzése tárgyában ajánlattételi felhívást teszünk közzé.

Amennyiben ajánlatot kíván adni az alább részletezett feladatra, legyen szíves árajánlatát elküldeni a viktoria.mikita@uni-miskolc.hu vagy az orsolya.kolyvek@uni-miskolc.hu e-mail címre vagy a Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros A/4 főépület fszt. 34. címre.

Az ajánlatok beérkezési határideje: 2025.10.03.

Darabszám: talaj áteresztőképességi vizsgáló rendszer, ennek részeként 3 db állandó nyomáson, 3 db változó nyomáson történő vizsgáló berendezés.

Az eszköz leírása: A rendszernek állandó és változó nyomáson történő talaj áteresztőképességet kell vizsgálnia.  3 db állandó nyomáson történő, szemcsés talajok víz áteresztőképességének méréséhez szükséges, 3 db pedig változó nyomáson történő, finom szemcséjű vizsgáló berendezést kell tartalmaznia a szükséges tartozékokkal.

Elvárt tartozékok: mindkét típushoz szükséges: csatlakozó csonkok, manométer állvány, szabályozó, manométer cső, állandó szintet biztosító tartály, szabályozó panel minta telítéshez, gyorscsatlakozó manométer csőhöz, rögzítő rendszer a manométer csövek állványra történő gyors rögzítéshez.

Beüzemelés: A gép beüzemelésére nincs szükség.

Betanítás: Betanításra nem tartunk igényt.

Az árajánlattal kapcsolatban Mikita Viktória projektvezető a 06300106005 számon tud bővebb felvilágosítással szolgálni.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.

Miskolc, 2025.09.29.

Mikita Viktória

projektvezető